JA 系列分析电子天平

JA系列多功能电子天平采用高精度传感器。使得测量结果精确性更高，响应速度更快，故障更少。JA系列多功能电子天平具有：

² 称量快。称量速度比一般天平快几倍，而且可以调速；

² 操作简单易学，质量单位转换，JA系列多功能电子天平的软件系统为用户提供了可任意选择单位的功能，用户可任意选择软件提供的多种国际上常用的质量单位（见质量单位转换）；

² 可在全量程范围内去皮，清零，超载，欠载显示，故障报警；

² 具有计数功能等多种功能可供选择；

² 可选配RS-232接口，可与打印机、计算机等外部设备相连；

| 型 号 | JA2003 |
| --- | --- |
| 最大称量 | 200g |
| 准确等级 | II级 |
| 最小读数 | 0.001g (1mg) |
| 重复性 | ±0.002g |
| 线性误差 | ±0.003g |
| 稳定时间 | ≤3秒 |
| 工作温度 | 17.5℃～22.5℃ |
| 称盘尺寸 | Ф90mm |
| 外形尺寸 | 340*215*350（长×宽×高）mm |
| 电 源 | 电源线 |
| 校准方式 | 外校 |
| 净 重 | 6.5kg |
| 毛 重 | 10.0kg |
| 包装尺寸 | 470X320X490（长×宽×高）mm |